Item Parâmetro Unidade Limites máximos (exceto pH) 1 pH - De 6 a 10 2 Temperatura º C 40 3 DBO mg/L 300 4 DQO mg/L 450 5 Sólidos Sedimentáveis mg/L 20 6 Óleos e graxas mg/L 100 7 Regime de lançamento L/s 1,5Q 8 Arsênio total mg/L 1,5 9 Cádmio total mg/L 0,1 10 Chumbo total mg/L 1,5 11 Cianeto mg/L 0,2 12 Cobre total mg/L 1,5 13 Cromo hexavalente mg/L 0,5 14 Cromo total mg/L 5,0 15 Surfactantes (MBAS) mg/L 5,0 16 Estanho total mg/L 4,0 17 Fenol mg/L 5,0 18 Ferro solúvel (Fe2) mg/L 15,0 19 Fluoreto mg/L 10,0 20 Mercúrio total mg/L 0,01 21 Níquel total mg/L 2,0 22 Prata total mg/L 1,5 23 Selênio total mg/L 1,5 24 Sulfato mg/L 1000 25 Sulfeto mg/L 1,0 26 Zinco total mg/L 5,0

Fonte: NBR 9800/1987, Site SANEAGO.